附件一：技术参数要求：

经皮黄疸测试仪参数

- 1、运行模式：间歇加载连续运行

- 2、闪光灯输出:12W

- 3、测量方式：光反射式。

- 4、测量结果显示：测量结果显示：三位数字显示(mg/dL与µmol/L相互转换);测试数据2-5次平均

- 5、液晶屏：蓝底白字,带LED背光

- 6、光源：氙光灯

- 7、开启准备时间；小于5秒

- 8、测量精度：0.0－20mg/dL +1（显示单位为µmol/L时000－342+17）

- 9、电源：镍氢电池组，直流4.8V，每充足一次电可连续检测约500次

- 10、校验板：对白色0值校正屏，显示值为0.00或0.1mg/dL（显示单位为µmol/L时为0.00+2）；黄色20值校正屏，显示值应为20.0±1mg/dL（显示单位为µmol/L时为342±17）

- 11、10分钟无操作自动关机显示OFF

附件二：法定代表人授权委托书

济宁市妇女儿童医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三:

总报价表

供应商名称（公章）：

- 法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： 元（保留小数点后两位） 小写： 元（保留小数点后两位） |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 品牌 |  |

日期：   年   月   日

分项报价表

- 供应商名称（公章）：

- 法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

| 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 注册证号 | 产地 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

日期：   年   月   日