附件一：三九贴技术参数

1.该产品通常由球状体和医用胶布组成，贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。

2.该产品贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。

3.该产品医用胶布主要由无纺布、重磁布或PU膜、医用压敏胶、防粘纸结合组成；球状体，主要为不锈钢或铁或塑料或橡胶材质。

4.产品的涂胶应均匀，胶面应光洁、色泽一致，无脱落、失黏现象；背衬面应平整、洁净。

5.本产品的细菌菌落总数小于等于200 CFU/g，真菌菌落总数小于等于100CFU/g。

附件二：法定代表人授权委托书

济宁市妇女儿童医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三:

总报价表

供应商名称（公章）：

- 法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： 元（保留小数点后两位） 小写： 元（保留小数点后两位） |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 品牌 |  |

日期：   年   月   日

分项报价表

- 供应商名称（公章）：

- 法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

| 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 注册证号 | 产地 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

日期：   年   月   日